## Φύλλο2 (hidden)
(Παρακαλώ πατήστε εδώ για να επιλέξετε) | (Παρακαλώ πατήστε εδώ για να επιλέξετε) | (Παρακαλώ πατήστε εδώ για να επιλέξετε) | (Παρακαλώ πατήστε εδώ για να επιλέξετε) | (Παρακαλώ πατήστε εδώ για να επιλέξετε) | (Παρακαλώ πατήστε εδώ για να επιλέξετε) | (Παρακαλώ πατήστε εδώ για να επιλέξετε) | (Παρακαλώ πατήστε εδώ για να επιλέξετε) | (Παρακαλώ πατήστε εδώ για να επιλέξετε) | (Παρακαλώ πατήστε εδώ για να επιλέξετε) | (Παρακαλώ πατήστε εδώ για να επιλέξετε) | (Παρακαλώ πατήστε εδώ για να επιλέξετε)
ΝΑΙ | Μικτή Χρήση | - | Πολιτικός Μηχανικός | - | - | Πυρακτώσεως | Ολικού αέρα ΚΚΜ - Κεντρικό | Πετρέλαιο | Ηλεκτρισμός | Ηλιακός συλλέκτης | Πετρέλαιο
ΌΧΙ | Αποκλειστική Χρήση | ΔΕ | Αρχιτέκτονας Μηχανικός | Λέβητας / Καυστήρας | Κεντρικό - Αερόψυκτο | Φθορίου | Προκλιματισμένου αέρα ΚΚΜ - Κεντρικό | Φυσικό Αέριο | Άλλο | Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας | Φυσικό Αέριο
| (Παρακαλώ πατήστε εδώ για να επιλέξετε) | ΠΕ | Μηχανολόγος Μηχανικός | Αντλία Θερμότητας | Κεντρικό - Υδρόψυκτο | Αλογόνου | Προκλιματισμένου αέρα ΚΚΜ - Ημικεντρικό | Βιομάζα |  | Μέσω κεντρικής μονάδας θέρμανσης | Βιομάζα
| Ιδιόκτητο | ΤΕ | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός | Άλλο Σύστημα | Freon - Κεντρικό | Χαμηλής Κατανάλωσης (π.χ LED) | Τοπικές λήψεις φρέσκου αέρα (VAM, FCUs,..) | Ηλεκτρισμός |  | Αντλία Θερμότητας | Ηλεκτρισμός
| Μισθωμένο | Μεταπτυχιακό | Μηχανολόγος/Ηλεκτρολόγος Μηχανικός |  | Freon - Ημικεντρικό | Αλογόνου χαμηλής κατανάλωσης | Ανεμιστήρες | Τηλεθέρμανση |  | Άλλο | Τηλεθέρμανση
| Παραχωρημένο | Διδακτορικό | Αγρονόμος/Τοπογράφος Μηχανικός |  | Freon - Split Units |  | Άλλο σύστημα | Άλλο |  |  | ΑΠΕ
| Μερικώς Ιδιόκτητο |  | Χημικός Μηχανικός |  | Άλλο σύστημα | [5 empty] | Άλλο
Μεταλλειολόγος-Μεταλ/γος Μηχανικός
Ναυπηγός Μηχανικός
Ναυπηγός-Μηχανολόγος Μηχανικός
Ηλεκτρονικός Μηχανικός
Μηχανικός Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Μηχανικός Περιβάλλοντος
Μηχανικός Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων
Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης
Μηχανικός Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Μηχανικός Οικονομίας και Διοίκησης
Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός Δομικών Έργων
Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός Έργων Υποδομής
Πτυχιούχος Τοπογράφος Μηχανικός
Άλλη Πολυτεχνική Σχολή
Άλλη Ανώτατη Σχολή
Άλλη ειδικότητα

## Γενικά Στοιχεία Κτιρίου
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ |  | Παρατηρήσεις (οδηγίες συμπλήρωσης) Το συγκεκριμένο Έντυπο με τα επιμέρους φύλλα συμπληρώνεται για κάθε κτίριο ξεχωριστά
Αρμόδιος Φορέας
Φορέας/Φορείς Χρήσης |  | Αναφέρεται ο τίτλος της υπηρεσίας ανωτέρου επιπέδου (Υπουργείο, Γραμματεία, Γεν. Δ/νση, Διεύθυνση, κλπ) που στεγάζεται στο κτίριο. Εφόσον στο κτίριο στεγάζονται περισσότερες υπηρεσίες διαφορετικών φορέων μπορούν να αναφερθούν και αυτές
Τύπος χρήσης | <- | Αναφέρεται αν υπάρχει μόνο μία χρήση στο κτίριο (πχ μόνο χρήση γραφείων δηλώνεται ως αποκλειστική χρήση, ενώ αν υπάρχουν γραφεία και καταστήματα ή κατοικίες, δηλώνεται μικτή)
Χρήση |  | Σε περίπτωση που στο κτίριο υπάρχουν περισσότερες από μία χρήσεις (που αφορούν το δημόσιο φορέα) αναφέρονται όλες. Επίσης γίνεται αναφορά σε ενδεχόμενη εποχικότητα χρήσης και ώρες λειτουργίας/ημέρα
Χρήστες |  | Αναφορά σε κατηγορία και αριθμό καθημερινών χρηστών
Ονομα Ιδιοκτήτη
Τύπος Ιδιοκτησίας | <-
Διεύθυνση
Τ.Κ
Πόλη
Έτος Κατασκευής |  | Σε περίπτωση που το κτίριο έχει ανεγερθεί σταδιακά σε πολλές χρονικές περιόδους, αναγράφονται αναλυτικά οι διάφορες περίοδοι κατασκευής (πχ ισόγειο και 1ος όροφος: 1978, προσθήκη 2ου ορόφου: 2002, προσθήκη κατ΄ επέκταση ισογείου: 2002 κλπ)
Αριθμός Ορόφων
Συνολική επιφάνεια (τ.μ) |  | Αναγράφεται η συνολική επιφάνεια του κτιρίου (που αφορά το δημόσιο φορέα), όπως αναφέρεται στην άδεια δόμησης ή σε άλλα νομιμοποιητικά έγγραφα. Η συνολική επιφάνεια αφορά τη μεικτή επιφάνεια δαπέδων, κλειστών στεγασμένων θερμαινόμενων και μη χώρων (περιλαμβάνονται και χώροι, όπως υπόγεια, αποθήκες, χώροι στάθμευσης κλπ, εφόσον καταναλώνουν ενέργεια)
Θερμαινόμενη (κλιματιζόμενη) επιφάνεια (τ.μ) |  | Εφόσον έχει εκδοθεί Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), αναγράφεται η επιφάνεια του ΠΕΑ.
Παλαιότητα συστημάτων θέρμανσης (κλιματισμού) |  | Αναφορά σε έτος εγκατάστασης ή τελευταίου εκσυγχρονισμού
Ενεργειακή Κατηγορία (εφόσον έχει εκδοθεί ΠΕΑ) |  | Εφόσον έχει εκδοθεί Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). Ωστόσο, σας επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4122/2013 (ΦΕΚ 42 Α΄) η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική για κτίρια με συνολική επιφάνεια άνω των 500 τ.μ., τα οποία χρησιμοποιούνται από υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα και τα οποία επισκέπτεται συχνά το κοινό. Από τις 9 Ιουλίου 2015 το κατώτατο όριο των 500 τ.μ. μειώνεται στα 250 τ.μ.
Αριθμός ΠΕΑ (εφόσον έχει εκδοθεί)
Υπολογιζόμενη ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας κτιρίου αναφοράς [kWh/τμ]
Υπολογιζόμενη ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας [kWh/τμ]
Υπολογιζόμενη ετήσιες εκπομπές CO2 [kg/τμ]
ΣΗΜ. Για τη συμπλήρωση των Πινάκων να αξιοποιηθεί το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.

## Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας
Πηγή Ενέργειας |  | Τελική Χρήση | Ν/Ο | Ετήσια Κατανάλωση | Ετήσιο Κόστος (ευρώ) | Παρατηρήσεις (οδηγίες συμπλήρωσης) ΣΗΜΕΙΩΣΗ:εάν δεν είναι διαθέσιμα αναλυτικά στοιχεία, τότε συμπληρώνεται μόνο η γραμμή "σύνολο"
Ηλεκτρική |  | Θέρμανση | ΌΧΙ |  |  | Εφόσον υπάρχουν εγκατεστημένοι έξυπνοι μετρητές, ή αν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία συμπληρώνονται αναλυτικά όλα τα πεδία. Σε διαφορετική περίπτωση συμπληρώνεται μόνο το ΣΥΝΟΛΟ, δηλαδή το άθροισμα της κατανάλωσης και του κόστους όπως προκύπτει από τους λογαριασμούς για το συγκεκριμένο έτος
|  | Ψύξη | ΝΑΙ
|  | Αερισμός | ΝΑΙ
|  | Φωτισμός | ΝΑΙ
|  | Συσκευές | ΝΑΙ
|  | ΖΝΧ | ΝΑΙ
|  | Data Center | ΝΑΙ
|  | Ανελκυστήρες | ΝΑΙ
|  | Απώλειες | ΝΑΙ
Άλλο
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  | 0 | 0
Ορυκτά Καύσιμα | Πετρέλαιο (τόνοι) | Θέρμανση | ΌΧΙ |  |  | Συμπληρώνεται ανάλογα η κάθε γραμμή, που αφορά στο άθροισμα της κατανάλωσης και του κόστους όπως προκύπτει από τους λογαριασμούς ή τα τιμολόγια αγοράς καυσίμου για το συγκεκριμένο έτος
|  | Ψύξη | ΌΧΙ
|  | ZNX | ΌΧΙ
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  | 0 | 0
| Φυσικό Αέριο (κυβικά μέτρα) | Θέρμανση | ΝΑΙ
|  | Ψύξη | ΌΧΙ
|  | ΖΝΧ | ΌΧΙ
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  | 0 | 0
| Άλλο καύσιμο | Θέρμανση | ΌΧΙ
|  | Ψύξη | ΌΧΙ
|  | ΖΝΧ | ΌΧΙ
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  | 0 | 0
ΑΠΕ | Ηλιακή | Θέρμανση | ΌΧΙ
|  | Ψύξη | ΌΧΙ
|  | ΖΝΧ | ΌΧΙ
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  | 0 | 0
| Βιομάζα | Θέρμανση | ΌΧΙ
|  | Ψύξη | ΌΧΙ
|  | ΖΝΧ | ΌΧΙ
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  | 0 | 0
| Γεωθερμία | Θέρμανση | ΌΧΙ
|  | Ψύξη | ΌΧΙ
|  | ΖΝΧ | ΌΧΙ
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  | 0 | 0
| Φ/Β | Θέρμανση | ΌΧΙ
|  | Ψύξη | ΌΧΙ
|  | Φωτισμός | ΌΧΙ
|  | Συσκευές | ΌΧΙ
|  | ΖΝΧ | ΌΧΙ
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  | 0 | 0
| Άλλο | Θέρμανση | ΌΧΙ
|  | Ψύξη | ΌΧΙ
|  | Αερισμός | ΌΧΙ
|  | Φωτισμός | ΌΧΙ
|  | Συσκευές | ΌΧΙ
|  | ΖΝΧ | ΌΧΙ
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  | 0 | 0

## Ερωτήσεις
| ΕΡΩΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1 | ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΦΩΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (Φωτοκύτταρα, αυτοματισμοί ελέγχου, BEMS κ.α);
2 | ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ; (Ποιες και πόσο;)
3 | ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ; (Περιγραφή)
4 | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ
5 | ΈΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ; (εκπαίδευση, ενημερωτικό υλικό, εθελοντικές πρωτοβουλίες)
6 | ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ; (περιγραφή)
7 | ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ; (περιγραφή)
8 | ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ; (Λογισμικό, Υπολογιστής)
9 | ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ; (εξωτερική τοιχοποιία, δώμα, πιλοτή)
10 | ΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ (ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ) ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ;